## 9月
苏州市2023年9月建设工程材料信息价
ZaoJiaHome
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) | 增值税率 | 备注
一、砂石材料类 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 细砂 |  | t | 99.5 | 96.66 | 3% |  | -0.00061866 | 2.938%
2 | 中砂 |  | t | 169 | 164.17 | 3% |  | -0.00057928 | 2.942%
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 140.5 | 136.49 | 3% |  | -0.00062056 | 2.938% | 造价之家
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 141.5 | 137.46 | 3% |  | -0.00060963 | 2.939%
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 141.5 | 137.46 | 3% |  | -0.00060963 | 2.939%
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 140.5 | 136.49 | 3% |  | -0.00062056 | 2.938%
7 | 生石灰 |  | t | 565 | 548.87 | 3% |  | -0.00061235 | 2.939% | www.zaojiahome.com
8 | 石灰膏 |  | m³ | 236.17 | 229.43 | 3% |  | -0.00062285 | 2.938%
9 | 清道渣 |  | t | 93.5 | 90.83 | 3% |  | -0.00060443 | 2.94%
10 | 混道渣 |  | t | 78.5 | 76.26 | 3% |  | -0.0006268 | 2.937%
11 | 块石 |  | t | 174 | 169.03 | 3% |  | -0.00059694 | 2.94%
12 | 二灰碎石 |  | t | 181.5 | 176.32 | 3% |  | -0.0006216 | 2.938%
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 236 | 229.26 | 3% |  | -0.00060106 | 2.94%
14 | 花岗岩侧石 | 125×200×1000 | m | 102 | 90.5 | 13% |  | -0.0029282 | 12.71%
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×200×1000 | m | 197.5 | 175.22 | 13% |  | -0.0028456 | 12.72%
16 | 花岗岩平石 | 125×200×1000 | m | 102 | 90.5 | 13% |  | -0.0029282 | 12.71%
17 | 花岗岩平石 | 圆弧125×200×1000 | m | 193 | 171.23 | 13% |  | -0.0028611 | 12.71%
18 | 花岗岩侧石 | 125×300×1000 | m | 126 | 111.79 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237 | 210.27 | 13% |  | -0.0028777 | 12.71%
20 | 花岗岩平石 | 125×300×1000 | m | 126 | 111.79 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
21 | 花岗岩平石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237 | 210.27 | 13% |  | -0.0028777 | 12.71%
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm厚 | m² | 126 | 111.79 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm厚 | m² | 136 | 120.66 | 13% |  | -0.0028659 | 12.71%
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm厚 | m² | 182.5 | 161.92 | 13% |  | -0.0029002 | 12.71%
25 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 30mm厚 | m² | 159 | 141.07 | 13% |  | -0.0029 | 12.71%
26 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 40mm厚 | m² | 175 | 155.26 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
27 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 50mm厚 | m² | 218 | 193.41 | 13%
二、砖、瓦、砌块 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU7.5 | 百块 | 70.38 | 62.44 | 13% |  | -0.0028379 | 12.72%
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU10 | 百块 | 72.88 | 64.66 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU7.5 | 百块 | 70.75 | 62.77 | 13% |  | -0.0028692 | 12.71%
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU10 | 百块 | 73.5 | 65.21 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU15 | 百块 | 75.49 | 66.97 | 13% |  | -0.0027789 | 12.72%
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU20 | 百块 | 79.11 | 70.19 | 13% |  | -0.0029164 | 12.71%
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU15 | 百块 | 72.23 | 64.08 | 13% |  | -0.0028152 | 12.72%
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU20 | 百块 | 74.98 | 66.52 | 13% |  | -0.0028202 | 12.72%
9 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 55.01 | 48.81 | 13% |  | -0.0029768 | 12.7%
10 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU20 | 百块 | 66.51 | 59.01 | 13% |  | -0.0029029 | 12.71%
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 366.1 | 324.81 | 13% |  | -0.0028795 | 12.71%
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 385.1 | 341.67 | 13% |  | -0.002889 | 12.71%
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m³ | 404.1 | 358.52 | 13% |  | -0.0028662 | 12.71%
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 311.6 | 276.46 | 13% |  | -0.002893 | 12.71%
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 323.6 | 287.1 | 13% |  | -0.0028666 | 12.71%
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m³ | 297.33 | 263.79 | 13% |  | -0.0028534 | 12.71%
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m³ | 303.83 | 269.56 | 13% |  | -0.0028669 | 12.71%
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m³ | 308.83 | 273.99 | 13% |  | -0.0028421 | 12.72%
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m³ | 314.33 | 278.87 | 13% |  | -0.002844 | 12.72%
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m³ | 319.83 | 283.75 | 13% |  | -0.0028458 | 12.72%
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m³ | 329.83 | 292.62 | 13% |  | -0.0028385 | 12.72%
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 337.5 | 299.43 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 507.5 | 450.26 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
24 | 透水砖（面包砖） | 100×200×60 | m² | 68 | 60.33 | 13% | 国产设备生产 | -0.0028659 | 12.71%
25 | 透水砖（面包砖） | 100×200×80 | m² | 78.5 | 69.65 | 13% | 国产设备生产 | -0.0029361 | 12.71%
26 | 透水砖 | 200×400×60 | m² | 72.5 | 64.32 | 13% | 国产设备生产 | -0.0028234 | 12.72%
27 | 透水砖 | 200×400×80 | m² | 85.5 | 75.86 | 13% | 国产设备生产 | -0.0029238 | 12.71%
28 | 高强度透水砖 | 60mm厚 | m² | 97.5 | 86.5 | 13% | 进口设备生产 | -0.0028324 | 12.72%
29 | 高强度透水砖 | 80mm厚 | m² | 117.5 | 104.25 | 13% | 进口设备生产 | -0.0029017 | 12.71%
30 | 广场砖 | 60mm厚 | m² | 107 | 94.93 | 13% |  | 0 | 12.71%
31 | 植草砖 | 8字型 400×200×80 | m² | 68.5 | 60.77 | 13% |  | -0.0027991 | 12.72%
32 | 植草砖 | 8字型 400×200×100 | m² | 78.5 | 69.65 | 13% |  | -0.0029361 | 12.71%
33 | 植草砖 | 井型 425×285×80 | m² | 74 | 65.65 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
34 | 植草砖 | 井型 425×285×100 | m² | 84 | 74.53 | 13% |  | -0.0029371 | 12.71%
三、玻璃制品
1 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m² | 55.7 | 49.41 | 13% |  | -0.0026978 | 12.73%
2 |  | 5mm | m² | 72.36 | 64.2 | 13% |  | -0.0028972 | 12.71%
3 |  | 6mm | m² | 86.15 | 76.43 | 13% |  | -0.0028248 | 12.72%
4 |  | 8mm | m² | 100.47 | 89.14 | 13% |  | -0.0028966 | 12.71%
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m² | 72.04 | 63.92 | 13% |  | -0.0029662 | 12.7%
6 |  | 5mm | m² | 82.94 | 73.59 | 13% |  | -0.0029447 | 12.71%
7 |  | 6mm | m² | 98.47 | 87.36 | 13% |  | -0.0028251 | 12.72%
8 |  | 8mm | m² | 120.04 | 106.5 | 13% |  | -0.0028638 | 12.71%
9 |  | 10mm | m² | 156.26 | 138.63 | 13% |  | -0.0028269 | 12.72%
10 |  | 12mm | m² | 185.81 | 164.86 | 13% |  | -0.0029225 | 12.71%
11 |  | 15mm | m² | 296.89 | 263.4 | 13% |  | -0.002855 | 12.71%
12 |  | 19mm | m² | 391.51 | 347.35 | 13% | 4m以下 | -0.002866 | 12.71%
13 |  | 19mm | m² | 523.31 | 464.29 | 13% | 6m以下 | -0.0028812 | 12.71%
14 |  | 19mm | m² | 722.14 | 640.69 | 13% | 6m以上 | -0.0028714 | 12.71%
15 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m² | 115.26 | 102.26 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
16 |  | 6mm | m² | 129.93 | 115.27 | 13% |  | -0.0028203 | 12.72%
17 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m² | 252.23 | 223.78 | 13% |  | -0.0028662 | 12.71%
18 |  | 6+0.76pvb+6 钢化 | m² | 281.79 | 250.01 | 13% |  | -0.0028851 | 12.71%
19 |  | 6+1.14pvb+6 钢化 | m² | 301.07 | 267.11 | 13% |  | -0.0028614 | 12.71%
20 |  | 6+1.52pvb+6 钢化 | m² | 319.6 | 283.56 | 13% |  | -0.0029017 | 12.71%
21 |  | 8+1.14pvb+8 钢化 | m² | 341.69 | 303.15 | 13% |  | -0.0028682 | 12.71%
22 |  | 8+1.52pvb+8 钢化 | m² | 360.88 | 320.18 | 13% |  | -0.002884 | 12.71%
23 |  | 10+1.52pvb+10 钢化 | m² | 425.54 | 377.55 | 13% |  | -0.002891 | 12.71%
24 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m² | 210.57 | 186.82 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
25 |  | 5+12A+5 钢化 | m² | 220.49 | 195.62 | 13% |  | -0.0028658 | 12.71%
26 |  | 6+9A+6 钢化 | m² | 235.35 | 208.81 | 13% |  | -0.0028988 | 12.71%
27 |  | 6+12A+6 钢化 | m² | 244.95 | 217.32 | 13% |  | -0.0028603 | 12.71%
28 |  | 8+12A+8 钢化 | m² | 285.94 | 253.69 | 13% |  | -0.0028763 | 12.71%
29 |  | 10+12A+10 钢化 | m² | 350.43 | 310.91 | 13% |  | -0.0028893 | 12.71%
30 |  | 5+9A+5 非钢化 | m² | 194.26 | 172.35 | 13% |  | -0.002875 | 12.71%
31 |  | 5+12A+5 非钢化 | m² | 205.63 | 182.44 | 13% |  | -0.0028897 | 12.71%
32 | 中空low-e玻璃 | 5钢化Low-e+9A+5钢化白玻 | m² | 288.03 | 255.54 | 13% |  | -0.0028575 | 12.71%
33 |  | 6钢化Low-e+9A+6钢化白玻 | m² | 312.58 | 277.33 | 13% |  | -0.0028951 | 12.71%
34 |  | 6钢化Low-e+12A+6钢化白玻 | m² | 322.67 | 286.28 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
35 |  | 8钢化Low-e+12A+8钢化白玻 | m² | 363.31 | 322.33 | 13% |  | -0.0028632 | 12.71%
36 |  | 10钢化Low-e+12A+10钢化白玻 | m² | 427.77 | 379.53 | 13%
注：玻璃信息价综合了规格2.44m×3.66m以内，超大玻璃价格另议。
四、水泥及水泥制品 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 散装 | t | 405 | 359.32 | 13% |  | -0.002871 | 12.71%
2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 袋装 | t | 455 | 403.68 | 13% |  | -0.0028696 | 12.71%
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 343 | 304.31 | 13% |  | -0.0028599 | 12.71%
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 391 | 346.9 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
5 | 砌筑水泥 | 32.5级 散装 | t | 310 | 275.04 | 13% |  | -0.0028912 | 12.71%
6 | 砌筑水泥 | 32.5级 袋装 | t | 350 | 310.52 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
7 | 白水泥 | 32.5 白度75% | t | 756.07 | 670.79 | 13% |  | -0.0028663 | 12.71%
8 | 白水泥 | 42.5 白度75% | t | 832.63 | 738.71 | 13% |  | -0.0028594 | 12.71%
9 | PHC管桩 | A400×95 | m | 143.91 | 127.68 | 13% | 国标 | -0.0028853 | 12.71%
10 |  | AB400×95 | m | 150.43 | 133.46 | 13% | 国标 | -0.0028458 | 12.72%
11 |  | A500×100 | m | 198.53 | 176.14 | 13% | 国标 | -0.0028852 | 12.71%
12 |  | AB500×100 | m | 205.59 | 182.4 | 13% | 国标 | -0.0028618 | 12.71%
13 |  | A500×125 | m | 211.11 | 187.3 | 13% | 国标 | -0.0028777 | 12.71%
14 |  | AB500×125 | m | 219.44 | 194.69 | 13% | 国标 | -0.0028748 | 12.71%
15 |  | A600×110 | m | 268.97 | 238.63 | 13% | 国标 | -0.0028576 | 12.71%
16 |  | AB600×110 | m | 281.08 | 249.38 | 13% | 国标 | -0.0028848 | 12.71%
17 |  | A600×130 | m | 296.1 | 262.7 | 13% | 国标 | -0.0028588 | 12.71%
18 |  | AB600×130 | m | 308.54 | 273.74 | 13% | 国标 | -0.0028721 | 12.71%
19 | PHC管桩 | A400×95 | m | 156.19 | 138.57 | 13% | 省标 | -0.002844 | 12.72%
20 |  | AB400×95 | m | 164.22 | 145.7 | 13% | 省标 | -0.0028895 | 12.71%
21 |  | A400×100 | m | 170.8 | 151.54 | 13% | 省标 | -0.0029048 | 12.71%
22 |  | AB400×100 | m | 179.94 | 159.64 | 13% | 省标 | -0.0028389 | 12.72%
23 |  | A500×100 | m | 216.6 | 192.17 | 13% | 省标 | -0.002873 | 12.71%
24 |  | AB500×100 | m | 225.88 | 200.4 | 13% | 省标 | -0.0028543 | 12.71%
25 |  | A500×110 | m | 227.9 | 202.19 | 13% | 省标 | -0.0028424 | 12.72%
26 |  | AB500×110 | m | 236.85 | 210.14 | 13% | 省标 | -0.0028943 | 12.71%
27 |  | A500×125 | m | 236.42 | 209.75 | 13% | 省标 | -0.0028486 | 12.72%
28 |  | AB500×125 | m | 246.26 | 218.48 | 13% | 省标 | -0.0028488 | 12.72%
29 |  | A600×110 | m | 287.97 | 255.49 | 13% | 省标 | -0.0028717 | 12.71%
30 |  | AB600×110 | m | 299.61 | 265.82 | 13% | 省标 | -0.0028839 | 12.71%
31 |  | A600×130 | m | 313.47 | 278.11 | 13% | 省标 | -0.0028561 | 12.71%
32 |  | AB600×130 | m | 324.99 | 288.34 | 13% | 省标 | -0.0028931 | 12.71%
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 134.75 | 119.55 | 13% | 省标 | -0.0028565 | 12.71%
34 |  | AB300(140) | m | 142.74 | 126.64 | 13% | 省标 | -0.002868 | 12.71%
35 |  | A350(190) | m | 158.94 | 141.01 | 13% | 省标 | -0.0028459 | 12.72%
36 |  | AB350(190) | m | 168.32 | 149.33 | 13% | 省标 | -0.002832 | 12.72%
37 |  | A400(240) | m | 184.68 | 163.85 | 13% | 省标 | -0.0028715 | 12.71%
38 |  | AB400(240) | m | 194.93 | 172.94 | 13% | 省标 | -0.0028461 | 12.72%
39 |  | A450(250) | m | 238.87 | 211.93 | 13% | 省标 | -0.0028826 | 12.71%
40 |  | AB450(250) | m | 251.5 | 223.13 | 13% | 省标 | -0.0028544 | 12.71%
41 |  | A500(310) | m | 275.44 | 244.37 | 13% | 省标 | -0.0028567 | 12.71%
42 |  | AB500(310) | m | 285.27 | 253.1 | 13% | 省标 | -0.0028961 | 12.71%
43 | 钢桩尖 | 十字型 外径400 | 个 | 223.47 | 198.26 | 13% |  | -0.0028437 | 12.72%
44 |  | 十字型 外径500 | 个 | 332.75 | 295.22 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
45 |  | 十字型 外径600 | 个 | 437.98 | 388.58 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
46 |  | 开口型 外径400 | 个 | 237.87 | 211.04 | 13% |  | -0.0028677 | 12.71%
47 |  | 开口型 外径500 | 个 | 361.28 | 320.53 | 13% |  | -0.0028668 | 12.71%
48 |  | 开口型 外径600 | 个 | 471.19 | 418.05 | 13% |  | -0.002886 | 12.71%
49 | 混凝土排水管（无筋） | D230 | m | 43.07 | 38.21 | 13% |  | -0.0028082 | 12.72%
50 |  | D250 | m | 46.53 | 41.28 | 13% |  | -0.0028198 | 12.72%
51 |  | D300 | m | 62.37 | 55.34 | 13% |  | -0.0029671 | 12.7%
52 |  | D400 | m | 73.26 | 65 | 13% |  | -0.0029231 | 12.71%
53 | 钢筋混凝土排水管 | 平 口 Ⅱ级 400 | m | 135.63 | 120.33 | 13% |  | -0.0028497 | 12.72%
54 |  | 平 口 Ⅱ级 500 | m | 174.24 | 154.59 | 13% |  | -0.0028896 | 12.71%
55 |  | 平 口 Ⅱ级 600 | m | 253.94 | 225.29 | 13% |  | -0.0028306 | 12.72%
56 |  | 平 口 Ⅱ级 800 | m | 404.42 | 358.8 | 13% |  | -0.002854 | 12.71%
57 |  | 平 口 Ⅱ级 900 | m | 526.68 | 467.28 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
58 |  | 平 口 Ⅱ级 1000 | m | 679.14 | 602.54 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
59 |  | 企 口 Ⅱ级 1200 | m | 1073.66 | 952.56 | 13% |  | -0.0028689 | 12.71%
60 |  | 企 口 Ⅱ级 1500 | m | 1715.18 | 1521.72 | 13% |  | -0.0028675 | 12.71%
61 |  | 承插口 Ⅱ级 400 | m | 165.33 | 146.68 | 13% |  | -0.0028525 | 12.71%
62 |  | 承插口 Ⅱ级 500 | m | 202.95 | 180.06 | 13% |  | -0.0028757 | 12.71%
63 |  | 承插口 Ⅱ级 600 | m | 300.47 | 266.58 | 13% |  | -0.0028712 | 12.71%
64 |  | 承插口 Ⅱ级 800 | m | 455.9 | 404.48 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
65 |  | 承插口 Ⅱ级 1000 | m | 737.06 | 653.92 | 13% |  | -0.0028591 | 12.71%
66 | 钢筋混凝土顶管 | F 型 Ⅱ级 600 | m | 620.73 | 550.72 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
67 |  | F 型 Ⅱ级 800 | m | 926.64 | 822.13 | 13% |  | -0.002879 | 12.71%
68 |  | F 型 Ⅱ级 1000 | m | 1205.82 | 1069.82 | 13% |  | -0.0028758 | 12.71%
69 |  | F 型 Ⅱ级 1200 | m | 1750.82 | 1553.34 | 13% |  | -0.0028675 | 12.71%
70 |  | F 型 Ⅱ级 1500 | m | 2559.65 | 2270.95 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
71 |  | F 型 Ⅲ级 600 | m | 714.78 | 634.16 | 13% |  | -0.0028712 | 12.71%
72 |  | F 型 Ⅲ级 800 | m | 1044.95 | 927.09 | 13% |  | -0.002871 | 12.71%
73 |  | F 型 Ⅲ级 1000 | m | 1501.83 | 1332.44 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
74 |  | F 型 Ⅲ级 1200 | m | 2071.58 | 1837.93 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
75 |  | F 型 Ⅲ级 1500 | m | 3015.05 | 2674.98 | 13% |  | -0.0028701 | 12.71%
76 | 砼路牙 | 125×300×1000 | m | 48.5 | 43.03 | 13% | 甲型 | -0.0028794 | 12.71%
77 | 砼路牙 | 100×250×600 | m | 36.6 | 32.47 | 13% | 乙型 | -0.0028057 | 12.72%
78 | 砼路沿 | 125×300×1000 | m | 48 | 42.59 | 13% | 甲型 | -0.0029749 | 12.7%
79 | 砼路沿 | 100×200×600 | m | 33.6 | 29.81 | 13% | 乙型 | -0.0028615 | 12.71%
80 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型：680×450 | 套 | 265 | 235.11 | 13% |  | -0.002868 | 12.71%
81 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型：500×380 | 套 | 215 | 190.75 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
82 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型：420×270 | 套 | 91.5 | 81.18 | 13%
注：1.以上管桩的信息价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下（含9米，下同）平均每米加12元；Φ500短桩9米以下平均每米加10元；Φ400短桩9米以下平均每米加8元；Φ300短桩9米以下平均每米加6元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下（含9米，下同）平均每米加15元；450短桩9米以下平均每米加12元；400短桩9米以下平均每米加10元；300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m³ | m³ | 3537.25 | 3138.29 | 13% | 运距30km以内 | -0.0028734 | 12.71%
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 3484.33 | 3091.34 | 13% |  | -0.0028739 | 12.71%
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3719.93 | 3300.36 | 13% |  | -0.0028714 | 12.71%
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 4395 | 3899.3 | 13% |  | -0.0028746 | 12.71%
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m³ | m³ | 3518.08 | 3121.28 | 13% |  | -0.0028727 | 12.71%
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3614.77 | 3207.06 | 13%
注：1、本信息价为到工地价（含按规定地点卸车堆放、支架稳固），实际含钢量、运距不同，按实调整。 2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、本信息价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。 4、本信息价不包括饰面材料费。 5、本信息价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（试行）第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。 7、本信息价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。
六、混凝土、砂浆 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 预拌混凝土(细石) | C20 | m³ | 463.79 | 450.54 | 3% |  | -0.00059085 | 2.941%
2 |  | C25 | m³ | 474.17 | 460.63 | 3% |  | -0.00060548 | 2.939%
3 |  | C30 | m³ | 484.55 | 470.71 | 3% |  | -0.00059761 | 2.94%
4 |  | C35 | m³ | 497.22 | 483.02 | 3% |  | -0.00060163 | 2.94%
5 |  | C40 | m³ | 514.38 | 499.69 | 3% |  | -0.00060177 | 2.94%
6 | 预拌混凝土(普通) | C15 | m³ | 441.83 | 429.21 | 3% |  | -0.00059714 | 2.94%
7 |  | C20 | m³ | 452.21 | 439.29 | 3% |  | -0.0005889 | 2.941%
8 |  | C25 | m³ | 462.59 | 449.38 | 3% |  | -0.00060394 | 2.94%
9 |  | C30 | m³ | 472.97 | 459.46 | 3% |  | -0.00059592 | 2.94%
10 |  | C35 | m³ | 488.2 | 474.26 | 3% |  | -0.00060684 | 2.939%
11 |  | C40 | m³ | 508.35 | 493.84 | 3% |  | -0.00061801 | 2.938%
12 |  | C45 | m³ | 532.31 | 517.11 | 3% |  | -0.00060587 | 2.939%
13 |  | C50 | m³ | 563.11 | 547.03 | 3% |  | -0.0006049 | 2.94%
14 |  | C55 | m³ | 590.8 | 573.93 | 3% |  | -0.00060617 | 2.939%
15 |  | C60 | m³ | 618.49 | 600.83 | 3% |  | -0.00060733 | 2.939%
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 395.08 | 350.52 | 13% |  | -0.0028746 | 12.71%
17 |  | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 408.44 | 362.38 | 13% |  | -0.0028959 | 12.71%
18 |  | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 419.78 | 372.43 | 13% |  | -0.002862 | 12.71%
19 |  | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 431.22 | 382.58 | 13% |  | -0.0028632 | 12.71%
20 |  | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 442.53 | 392.62 | 13% |  | -0.0028796 | 12.71%
21 |  | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 404.91 | 359.24 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
22 |  | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 424.87 | 376.95 | 13% |  | -0.0028744 | 12.71%
23 |  | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 436.38 | 387.16 | 13% |  | -0.0028691 | 12.71%
24 |  | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 447.45 | 396.98 | 13% |  | -0.0028651 | 12.71%
25 |  | DSM15 (地面)(散装) | t | 431.46 | 382.79 | 13% |  | -0.0028546 | 12.71%
26 |  | DSM20 (地面)(散装) | t | 442.69 | 392.76 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
27 |  | DSM25 (地面)(散装) | t | 453.53 | 402.37 | 13% |  | -0.0028533 | 12.71%
28 | 沥青砂 |  | t | 618 | 548.3 | 13% |  | -0.0028798 | 12.71%
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 601 | 533.21 | 13% |  | -0.0028643 | 12.71%
30 |  | 细粒式（玄武岩） | t | 687 | 609.51 | 13% |  | -0.0028651 | 12.71%
31 |  | 细粒式（橡胶） | t | 693 | 614.84 | 13% |  | -0.0028775 | 12.71%
32 |  | 细粒式（SBS） | t | 700 | 621.05 | 13% |  | -0.0028766 | 12.71%
33 |  | 细粒式（SMA） | t | 820 | 727.51 | 13% |  | -0.0028677 | 12.71%
34 |  | 中粒式 | t | 559 | 495.95 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
35 |  | 粗粒式 | t | 535 | 474.66 | 13%
注：1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用，实际采用的外加剂不同，不调整；但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2.以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3.沥青混凝土（细粒式）（SMA）是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的，如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩，外加抗剥落剂及聚酯纤维时，其信息价应根据设计作相应调整。
七、轻质隔墙材料与配件 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ60 | m² | 52.59 | 46.6585 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
2 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ90 | m² | 63.95 | 56.73 | 13% |  | -0.0027305 | 12.73%
3 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m² | 76.14 | 67.55 | 13% |  | -0.0028349 | 12.72%
4 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ100 | m2 | 62.5 | 55.45 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
5 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m2 | 121.5 | 107.8 | 13%
八、木材与木材制品类 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 圆木 |  | m³ | 1612.32 | 1430.46 | 13% |  | -0.0028661 | 12.71%
2 | 普通成材 |  | m³ | 2353.95 | 2088.45 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
3 | 周转木材 |  | m³ | 2061.52 | 1829 | 13% |  | -0.0028704 | 12.71%
4 | 建筑模板(松木) | 1830×915×15 | 张 | 56.75 | 50.34 | 13% |  | -0.0026659 | 12.73%
5 | 建筑模板(杨木) | 1830×915×15 | 张 | 51.84 | 45.99 | 13% |  | -0.0027984 | 12.72%
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m² | 40.78 | 36.18 | 13% | 综合价 | -0.0028579 | 12.71%
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m³ | 2340 | 2076.07 | 13% |  | -0.0028704 | 12.71%
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m³ | 2446.67 | 2170.71 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m³ | 2720 | 2413.22 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m³ | 2792 | 2477.09 | 13% |  | -0.002871 | 12.71%
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m³ | 3165 | 2808.02 | 13%
九、防水卷材及防水涂料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(－15℃)3mm | m² | 36.76 | 32.61 | 13% |  | -0.0027384 | 12.73%
2 |  | 聚酯胎II型(－15℃)4mm | m² | 42.82 | 37.99 | 13% |  | -0.0028613 | 12.71%
3 |  | 玻纤胎II型(－15℃)3mm | m² | 34.94 | 31 | 13% |  | -0.0029032 | 12.71%
4 |  | 玻纤胎II型(－15℃)4mm | m² | 42.78 | 37.95 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎I型(－20℃)3mm | m² | 36.88 | 32.72 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
6 |  | 聚酯胎I型(－20℃)4mm | m² | 41.58 | 36.89 | 13% |  | -0.0028653 | 12.71%
7 |  | 聚酯胎II型(－25℃)3mm | m² | 38.92 | 34.53 | 13% |  | -0.0028642 | 12.71%
8 |  | 聚酯胎II型(－25℃)4mm | m² | 43.61 | 38.69 | 13% |  | -0.0028354 | 12.72%
9 |  | 玻纤胎II型(－25℃)3mm | m² | 37.86 | 33.59 | 13% |  | -0.0028788 | 12.71%
10 |  | 玻纤胎II型(－25℃)4mm | m² | 42.69 | 37.87 | 13% |  | -0.0027225 | 12.73%
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水卷材 | 聚酯胎II型(－25℃)4mm | m² | 54.5 | 48.35 | 13% |  | -0.0028025 | 12.72%
12 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | P类δ2.0mm | m² | 39.44 | 34.99 | 13% |  | -0.0028208 | 12.72%
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 43.51 | 38.6 | 13% |  | -0.0027979 | 12.72%
14 |  | 聚酯胎II型(-30℃)3mm | m² | 45.8 | 40.63 | 13% |  | -0.0027541 | 12.72%
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m² | 44.44 | 39.42 | 13% |  | -0.0026535 | 12.73%
16 |  | 1.5mm | m² | 48.84 | 43.33 | 13% |  | -0.0028364 | 12.72%
17 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 9.83 | 8.72 | 13% |  | -0.0027064 | 12.73%
18 |  | II型 | kg | 8.7 | 7.71 | 13% |  | -0.0015953 | 12.84%
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 14.59 | 12.94 | 13% |  | -0.0024884 | 12.75%
20 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 16.01 | 14.2 | 13% |  | -0.0025352 | 12.75%
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 |  | kg | 20.01 | 17.75 | 13% |  | -0.0026761 | 12.73%
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 13.41 | 11.9 | 13%
十、保温材料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250 燃烧等级B1 | m³ | 763.02 | 676.96 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350 燃烧等级B1 | m³ | 785.22 | 696.65 | 13% |  | -0.002863 | 12.71%
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B1 | m³ | 542.04 | 480.9 | 13% |  | -0.0028634 | 12.71%
4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B2 | m³ | 497.29 | 441.2 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.77 | 0.68 | 13% |  | 0.0023529 | 13.24%
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.35 | 1.2 | 13% |  | -0.005 | 12.5%
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.21 | 1.07 | 13% |  | 0.00084112 | 13.08%
8 | 膨胀珍珠岩 |  | m³ | 186.61 | 165.56 | 13% |  | -0.0028558 | 12.71%
9 | 陶粒 | 5-15mm | m³ | 242.19 | 214.87 | 13% |  | -0.0028534 | 12.71%
10 | 陶粒 | 15-20mm | m³ | 202.33 | 179.51 | 13%
十一、油漆涂料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 16.8 | 14.91 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
2 | 聚氨酯清漆 |  | kg | 31.5 | 27.95 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
3 | 哑光聚酯清漆 |  | kg | 24 | 21.29 | 13% |  | -0.0027102 | 12.73%
4 | 过氯乙烯磁漆 |  | kg | 25 | 22.18 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
5 | 过氯乙烯清漆 |  | kg | 29.5 | 26.17 | 13% |  | -0.0027551 | 12.72%
6 | 硝基磁漆 |  | kg | 24 | 21.29 | 13% |  | -0.0027102 | 12.73%
7 | 硝基清漆 |  | kg | 25 | 22.18 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
8 | 醇酸磁漆 |  | kg | 20 | 17.74 | 13% |  | -0.0026043 | 12.74%
9 | 醇酸清漆 | F01-2 | kg | 22 | 19.52 | 13% |  | -0.0029508 | 12.7%
10 | 酚醛清漆 |  | kg | 16.8 | 14.91 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
11 | 调和漆 |  | kg | 16 | 14.2 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
12 | 环氧树脂 |  | kg | 40 | 35.49 | 13%
十二、龙骨及面板 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×15×1.2 | m | 7.13 | 6.32 | 13% |  | -0.0018354 | 12.82%
2 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×19×0.5 | m | 4.45 | 3.95 | 13% |  | -0.0034177 | 12.66%
3 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU60×27×1.2 | m | 9.82 | 8.71 | 13% |  | -0.0025603 | 12.74%
4 | 吊顶边龙骨 | 20×20×30×0.5 | m | 3.09 | 2.74 | 13% |  | -0.0022628 | 12.77%
5 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75×50×0.6 | m | 9.19 | 8.15 | 13% |  | -0.0023926 | 12.76%
6 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75×40×0.6 | m | 7.78 | 6.91 | 13% |  | -0.0040955 | 12.59%
7 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU38×12×0.8 | m | 4.2 | 3.73 | 13% |  | -0.0039946 | 12.6%
8 | 卡式轻钢龙骨 | 22×37×0.8 | m | 6.22 | 5.52 | 13% |  | -0.0031884 | 12.68%
9 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m² | 11.2 | 9.93 | 13% |  | -0.0021047 | 12.79%
10 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5(防水) | m² | 21.66 | 19.22 | 13% |  | -0.0030489 | 12.7%
11 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m² | 12.68 | 11.25 | 13% |  | -0.0028889 | 12.71%
12 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12(防水) | m² | 24.11 | 21.39 | 13% |  | -0.0028378 | 12.72%
13 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.21mm | m² | 93.63 | 83.07 | 13% | 氟碳树脂涂层 | -0.0028783 | 12.71%
14 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.30mm | m² | 116.03 | 102.95 | 13% |  | -0.002948 | 12.71%
15 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.40mm | m² | 143.93 | 127.7 | 13% |  | -0.0029052 | 12.71%
16 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.50mm | m² | 160.58 | 142.47 | 13%
十三、黑色金属线材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 螺纹钢 | Φ6 HRB400 | t | 4830 | 4285 | 13% |  | -0.0028121 | 12.72%
2 |  | Φ8 HRB400 | t | 4475 | 3970 | 13% |  | -0.002796 | 12.72%
3 |  | Φ10 HRB400 | t | 4495 | 3988 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
4 |  | Φ12 HRB400 | t | 4435 | 3935 | 13% |  | -0.0029352 | 12.71%
5 |  | Φ14 HRB400 | t | 4380 | 3886 | 13% |  | -0.002877 | 12.71%
6 |  | Φ16 HRB400 | t | 4325 | 3837 | 13% |  | -0.0028173 | 12.72%
7 |  | Φ18 HRB400 | t | 4300 | 3815 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
8 |  | Φ20 HRB400 | t | 4300 | 3815 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
9 |  | Φ22 HRB400 | t | 4300 | 3815 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
10 |  | Φ25 HRB400 | t | 4325 | 3837 | 13% |  | -0.0028173 | 12.72%
11 |  | Φ28 HRB400 | t | 4415 | 3917 | 13% |  | -0.0028619 | 12.71%
12 |  | Φ32 HRB400 | t | 4415 | 3917 | 13% |  | -0.0028619 | 12.71%
13 |  | Φ36 HRB400 | t | 4610 | 4090 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
14 |  | Φ40 HRB400 | t | 4610 | 4090 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
15 | 螺纹钢 | Φ6 HRB500 | t | 5150 | 4569 | 13% |  | -0.0028387 | 12.72%
16 |  | Φ8-Φ12 HRB500 | t | 4788 | 4248 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
17 |  | Φ14-Φ25 HRB500 | t | 4642 | 4118 | 13% |  | -0.0027538 | 12.72%
18 |  | Φ28-Φ32 HRB500 | t | 4735 | 4201 | 13% |  | -0.0028874 | 12.71%
19 |  | Φ36-Φ40 HRB500 | t | 4930 | 4374 | 13% |  | -0.0028852 | 12.71%
20 | 螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 4860 | 4312 | 13% |  | -0.0029128 | 12.71%
21 |  | Φ8 HRB400E | t | 4505 | 3997 | 13% |  | -0.0029047 | 12.71%
22 |  | Φ10 HRB400E | t | 4525 | 4015 | 13% |  | -0.0029763 | 12.7%
23 |  | Φ12 HRB400E | t | 4465 | 3961 | 13% |  | -0.0027594 | 12.72%
24 |  | Φ14 HRB400E | t | 4410 | 3913 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
25 |  | Φ16 HRB400E | t | 4355 | 3864 | 13% |  | -0.0029296 | 12.71%
26 |  | Φ18 HRB400E | t | 4330 | 3842 | 13% |  | -0.0029828 | 12.7%
27 |  | Φ20 HRB400E | t | 4330 | 3842 | 13% |  | -0.0029828 | 12.7%
28 |  | Φ22 HRB400E | t | 4330 | 3842 | 13% |  | -0.0029828 | 12.7%
29 |  | Φ25 HRB400E | t | 4355 | 3864 | 13% |  | -0.0029296 | 12.71%
30 |  | Φ28 HRB400E | t | 4445 | 3944 | 13% |  | -0.0029716 | 12.7%
31 |  | Φ32 HRB400E | t | 4435 | 3935 | 13% |  | -0.0029352 | 12.71%
32 |  | Φ36 HRB400E | t | 4630 | 4108 | 13% |  | -0.0029309 | 12.71%
33 |  | Φ40 HRB400E | t | 4630 | 4108 | 13% |  | -0.0029309 | 12.71%
34 | 螺纹钢 | Φ6 HRB500E | t | 5180 | 4596 | 13% |  | -0.002933 | 12.71%
35 |  | Φ8-Φ12 HRB500E | t | 4818 | 4275 | 13% |  | -0.0029825 | 12.7%
36 |  | Φ14-Φ25 HRB500E | t | 4672 | 4145 | 13% |  | -0.0028589 | 12.71%
37 |  | Φ28-Φ32 HRB500E | t | 4765 | 4228 | 13% |  | -0.0029896 | 12.7%
38 |  | Φ36-Φ40 HRB500E | t | 4960 | 4401 | 13% |  | -0.0029834 | 12.7%
39 | 高强螺纹钢 | Φ6 T63/E/G | t | 5885 | 5221 | 13% |  | -0.0028213 | 12.72%
40 |  | Φ8-Φ12 T63/E/G | t | 5565 | 4937 | 13% |  | -0.0027972 | 12.72%
41 |  | Φ14-Φ25 T63E/E/G | t | 5415 | 4804 | 13% |  | -0.0028143 | 12.72%
42 |  | Φ28-Φ32 T63E/E/G | t | 5445 | 4831 | 13% |  | -0.0029042 | 12.71%
43 | 圆钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | Φ6 HPB300 | t | 4520 | 4010 | 13% | 除税单价：0.89元/米 | -0.002818 | 12.72%
44 |  | Φ8 HPB300 | t | 4495 | 3988 | 13% | 除税单价：1.58元/米 | -0.0028686 | 12.71%
45 |  | Φ10 HPB300 | t | 4455 | 3953 | 13% | 除税单价：2.44元/米 | -0.0030078 | 12.7%
46 |  | Φ12 HPB300 | t | 4595 | 4077 | 13% | 除税单价：3.62元/米 | -0.0029458 | 12.71%
47 |  | Φ14 HPB300 | t | 4565 | 4050 | 13% | 除税单价：4.9元/米 | -0.0028395 | 12.72%
48 |  | Φ16 HPB300 | t | 4565 | 4050 | 13% | 除税单价：6.4元/米 | -0.0028395 | 12.72%
49 |  | Φ18 HPB300 | t | 4565 | 4050 | 13% | 除税单价：8.1元/米 | -0.0028395 | 12.72%
50 |  | Φ20 HPB300 | t | 4565 | 4050 | 13% | 除税单价：10元/米 | -0.0028395 | 12.72%
51 | 螺纹钢 | Φ6Φ8 HRB400 综合 | t | 4693 | 4164 | 13% |  | -0.0029587 | 12.7%
52 |  | ≤Φ25 HRB400 综合 | t | 4398 | 3902 | 13% |  | -0.0028857 | 12.71%
53 |  | ＞Φ25 HRB400 综合 | t | 4553 | 4039 | 13% |  | -0.0027408 | 12.73%
54 |  | Φ6Φ8 HRB400E 综合 | t | 4723 | 4190 | 13% |  | -0.0027924 | 12.72%
55 |  | ≤Φ25 HRB400E 综合 | t | 4428 | 3929 | 13% |  | -0.0029957 | 12.7%
56 |  | ＞Φ25 HRB400E 综合 | t | 4583 | 4066 | 13%
十四、金属型材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 铝锭 (右侧备注非官方数据,仅供参考) |  | t | 19228 | 17059 | 13% | 热镀锌扁钢25*4，除税单价：3.22元/米 | -0.002853 | 12.71%
2 | 扁钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | Q235 综合 | t | 4650 | 4126 | 13% | 热镀锌扁钢40*4，除税单价：5.2元/米 | -0.0030005 | 12.7%
3 | 热轧工字钢 | I14 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
4 |  | I16 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
5 |  | I18 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
6 |  | I20 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
7 |  | I22 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
8 |  | I25 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% |  | -0.0029716 | 12.7%
9 |  | I28 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% |  | -0.0029716 | 12.7%
10 |  | I32 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% |  | -0.0029716 | 12.7%
11 | 槽钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | [8 Q235 | t | 4405 | 3908 | 13% | 除税单价：31.44元/米 | -0.002825 | 12.72%
12 |  | [10 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% | 除税单价：39.47元/米 | -0.0029716 | 12.7%
13 |  | [12 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% | 除税单价：47.56元/米 | -0.0029716 | 12.7%
14 |  | [14 Q235 | t | 4485 | 3979 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
15 |  | [18 Q235 | t | 4485 | 3979 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
16 | 等边角钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | ∠30*3 Q235 | t | 4505 | 3997 | 13% | 除税单价：5.49元/米 | -0.0029047 | 12.71%
17 |  | ∠40*4 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% | 除税单价：9.54元/米 | -0.0028104 | 12.72%
18 |  | ∠40*5 Q235 | t | 4425 | 3926 | 13% | 除税单价：11.68元/米 | -0.0028986 | 12.71%
19 |  | ∠50*5 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% | 除税单价：14.85元/米 | -0.0028104 | 12.72%
20 |  | ∠63*5 Q235 | t | 4445 | 3944 | 13% | 除税单价：19.02元/米 | -0.0029716 | 12.7%
21 |  | ∠70*5 Q235 | t | 4415 | 3917 | 13% | 除税单价：21.14元/米 | -0.0028619 | 12.71%
22 |  | ∠80*6 Q235 | t | 4400 | 3904 | 13% | 除税单价：28.8元/米 | -0.0029508 | 12.7%
23 |  | ∠90*6 Q235 | t | 4400 | 3904 | 13% |  | -0.0029508 | 12.7%
24 |  | ∠100*6 Q235 | t | 4400 | 3904 | 13% |  | -0.0029508 | 12.7%
25 |  | ∠125*8 Q235 | t | 4420 | 3921 | 13% |  | -0.0027365 | 12.73%
26 |  | ∠140*10 Q235 | t | 4420 | 3921 | 13% |  | -0.0027365 | 12.73%
27 |  | ∠160*12 Q235 | t | 4465 | 3961 | 13% |  | -0.0027594 | 12.72%
28 |  | ∠180*14 Q235 | t | 4495 | 3988 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
29 |  | ∠200*20 Q235 | t | 4495 | 3988 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
30 | H型钢 | 200*200 Q235 | t | 4400 | 3904 | 13% |  | -0.0029508 | 12.7%
31 | H型钢 | 300*300 Q235 | t | 4420 | 3921 | 13% |  | -0.0027365 | 12.73%
32 | H型钢 | 400*400 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
33 | H型钢 | 800*800 Q235 | t | 4550 | 4037 | 13%
十五、金属板材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 花纹钢板 | δ3~6 Q235 | t | 5150 | 4569 | 13%
2 | 钢板 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | δ0.5 Q235 | t | 5080 | 4507 | 13% | δ0.5 =17.69 元/m2
3 |  | δ1 Q235 | t | 5110 | 4534 | 13% | δ0.6 =21.36 元/m2,参δ1理论重量
4 |  | δ1.5 Q235 | t | 5110 | 4534 | 13% | δ0.75=26.7 元/m2,参δ1理论重量
5 |  | δ3 Q235 | t | 5040 | 4472 | 13% | δ1.0 =35.59 元/m2
6 |  | δ4 Q235 | t | 4985 | 4423 | 13% | δ1.2 =42.71 元/m2,参δ1.5理论重量
7 |  | δ5 Q235 | t | 4945 | 4387 | 13% | δ1.5 =53.41 元/m2 | -0.002806 | 0.12719
8 |  | δ7 Q235 | t | 4945 | 4387 | 13% |  | -0.002806 | 12.72%
9 |  | δ10 Q235 | t | 4985 | 4423 | 13% |  | -0.0029369 | 12.71%
10 |  | δ20 Q235 | t | 4985 | 4423 | 13% |  | -0.0029369 | 12.71%
11 |  | δ50 Q235 | t | 4985 | 4423 | 13% |  | -0.0029369 | 12.71%
12 | 彩钢夹芯板(EPS芯材) | δ50(钢板0.3厚) | m² | 74 | 65.65 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
13 |  | δ75(钢板0.3厚) | m² | 83 | 73.64 | 13% |  | -0.0028952 | 12.71%
14 |  | δ100(钢板0.3厚) | m² | 88 | 78.07 | 13% |  | -0.0028065 | 12.72%
15 | 彩钢夹芯板(XPS芯材) | δ50(钢板0.3厚) | m² | 77.5 | 68.76 | 13% |  | -0.0028912 | 12.71%
16 |  | δ75(钢板0.3厚) | m² | 89 | 78.96 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
17 |  | δ100(钢板0.3厚) | m² | 102 | 90.5 | 13%
十六、金属管材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 焊接钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | 综合 | t | 4590 | 4072 | 13% |  | -0.0027898 | 12.72%
2 |  | DN15 | t | 4630 | 4108 | 13% | 除税单价：5.26元/米 | -0.0029309 | 12.71%
3 |  | DN20 | t | 4630 | 4108 | 13% | 除税单价：6.82元/米 | -0.0029309 | 12.71%
4 |  | DN25 | t | 4610 | 4090 | 13% | 除税单价：9.86元/米 | -0.0028606 | 12.71%
5 |  | DN32 | t | 4620 | 4099 | 13% | 除税单价：13.77元/米 | -0.0028958 | 12.71%
6 |  | DN40 | t | 4610 | 4090 | 13% | 除税单价：15.83元/米 | -0.0028606 | 12.71%
7 |  | DN50 | t | 4600 | 4081 | 13% | 除税单价：21.59元/米 | -0.0028253 | 12.72%
8 |  | DN70 | t | 4570 | 4055 | 13% | 除税单价：31元/米 | -0.0029963 | 12.7%
9 |  | DN80 | t | 4560 | 4046 | 13% | 除税单价：33.91元/米 | -0.0029609 | 12.7%
10 |  | DN100 | t | 4540 | 4028 | 13% | 除税单价：43.82元/米 | -0.0028898 | 12.71%
11 |  | DN125 | t | 4560 | 4046 | 13% | 除税单价：54.18元/米 | -0.0029609 | 12.7%
12 |  | DN150 | t | 4560 | 4046 | 13% | 除税单价：73.56元/米 | -0.0029609 | 12.7%
13 | 无缝钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | 综合 | t | 6160 | 5465 | 13% |  | -0.0028271 | 12.72%
14 |  | Φ22*2 | t | 6705 | 5949 | 13% | 除税单价：5.87元/米 | -0.0029198 | 12.71%
15 |  | Φ25*2.5 | t | 6535 | 5798 | 13% | 除税单价：8.04元/米 | -0.0028872 | 12.71%
16 |  | Φ32*3.5 | t | 6215 | 5514 | 13% | 除税单价：13.56元/米 | -0.0028691 | 12.71%
17 |  | Φ42.5*3.5 | t | 5495 | 4875 | 13% | 除税单价：16.41元/米 | -0.0028205 | 12.72%
18 |  | Φ57*3.5 | t | 5425 | 4813 | 13% | 除税单价：22.24元/米 | -0.0028444 | 12.72%
19 |  | Φ76*4 | t | 5355 | 4751 | 13% | 除税单价：33.73元/米 | -0.0028689 | 12.71%
20 |  | Φ89*4 | t | 5385 | 4778 | 13% | 除税单价：40.04元/米 | -0.0029594 | 12.7%
21 |  | Φ108*4.5 | t | 5255 | 4662 | 13% | 除税单价：53.57元/米 | -0.0028014 | 12.72%
22 |  | Φ133*4.5 | t | 5295 | 4698 | 13% | 除税单价：66.99元/米 | -0.0029246 | 12.71%
23 |  | Φ159*6 | t | 5155 | 4574 | 13% | 除税单价：103.56元/米 | -0.0029777 | 12.7%
24 |  | Φ219*6 | t | 5245 | 4653 | 13% | 除税单价：146.66元/米 | -0.0027703 | 12.72%
25 |  | Φ245*7 | t | 5315 | 4716 | 13% | 除税单价：193.78元/米 | -0.0029856 | 12.7%
26 |  | Φ273*7 | t | 5415 | 4804 | 13% | 除税单价：219.16元/米 | -0.0028143 | 12.72%
27 |  | Φ325*8 | t | 5445 | 4831 | 13% | 除税单价：302.13元/米 | -0.0029042 | 12.71%
28 |  | Φ377*9 | t | 5695 | 5053 | 13% | 除税单价：412.73元/米 | -0.0029468 | 12.71%
29 | 热镀锌钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | DN15 | t | 5675 | 5035 | 13% | 除税单价：6.63元/米 | -0.0028898 | 12.71%
30 |  | DN20 | t | 5625 | 4991 | 13% | 除税单价：8.5元/米 | -0.0029713 | 12.7%
31 |  | DN25 | t | 5625 | 4991 | 13% | 除税单价：12.62元/米 | -0.0029713 | 12.7%
32 |  | DN32 | t | 5515 | 4893 | 13% | 除税单价：16.01元/米 | -0.0028796 | 12.71%
33 |  | DN40 | t | 5515 | 4893 | 13% | 除税单价：19.64元/米 | -0.0028796 | 12.71%
34 |  | DN50 | t | 5455 | 4840 | 13% | 除税单价：24.68元/米 | -0.0029339 | 12.71%
35 |  | DN70 | t | 5345 | 4742 | 13% | 除税单价：37.41元/米 | -0.0028385 | 12.72%
36 |  | DN80 | t | 5325 | 4724 | 13% | 除税单价：41.17元/米 | -0.0027773 | 12.72%
37 |  | DN100 | t | 5325 | 4724 | 13% | 除税单价：53.56元/米 | -0.0027773 | 12.72%
38 |  | DN125 | t | 5495 | 4875 | 13% | 除税单价：76.62元/米 | -0.0028205 | 12.72%
39 |  | DN150 | t | 5575 | 4946 | 13% | 除税单价：92.05元/米 | -0.0028265 | 12.72%
40 |  | DN200 | t | 5735 | 5088 | 13% | 除税单价：163.8元/米 | -0.0028381 | 12.72%
41 | 双面镀锌电线管 | KBG16(δ=1.0) | m | 2.33 | 2.06 | 13% |  | 0.001068 | 13.11%
42 |  | KBG20(δ=1.0) | m | 2.83 | 2.51 | 13% |  | -0.00251 | 12.75%
43 |  | KBG25(δ=1.0) | m | 3.7 | 3.28 | 13% |  | -0.0019512 | 12.8%
44 |  | KBG32(δ=1.2) | m | 5.02 | 4.46 | 13% |  | -0.0044395 | 12.56%
45 |  | KBG40(δ=1.2) | m | 7.2 | 6.39 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
46 |  | KBG50(δ=1.2) | m | 8.99 | 7.97 | 13% |  | -0.0020201 | 12.8%
47 |  | JDG16(δ=1.2) | m | 2.65 | 2.35 | 13% |  | -0.0023404 | 12.77%
48 |  | JDG20(δ=1.6) | m | 4.24 | 3.76 | 13% |  | -0.0023404 | 12.77%
49 |  | JDG25(δ=1.6) | m | 4.96 | 4.4 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
50 |  | JDG32(δ=1.6) | m | 6.61 | 5.87 | 13% |  | -0.0039353 | 12.61%
51 |  | JDG40(δ=1.6) | m | 8.34 | 7.4 | 13% |  | -0.002973 | 12.7%
52 |  | JDG50(δ=1.6) | m | 10.42 | 9.24 | 13% |  | -0.0022944 | 12.77%
53 | 离心球墨铸铁给水管 | DN100 | t | 8200 | 7275 | 13% |  | -0.0028522 | 12.71%
54 |  | DN125~300 | t | 6400 | 5678 | 13% |  | -0.0028426 | 12.72%
55 | 离心球墨铸铁管件综合 | DN100以内 | t | 11000 | 9759 | 13% |  | -0.0028353 | 12.72%
56 |  | DN125~300 | t | 9500 | 8429 | 13% |  | -0.0029387 | 12.71%
57 | 柔性抗震铸铁排水管 | DN50 | m | 50.37 | 44.69 | 13% |  | -0.0029022 | 12.71%
58 |  | DN75 | m | 63.87 | 56.66 | 13% |  | -0.0027497 | 12.73%
59 |  | DN100 | m | 83.9 | 74.43 | 13% |  | -0.0027664 | 12.72%
60 |  | DN150 | m | 136.58 | 121.17 | 13% |  | -0.0028233 | 12.72%
61 |  | DN200 | m | 213.18 | 189.14 | 13% |  | -0.0028984 | 12.71%
62 | 紫铜管 | Φ6*0.6 | m | 9.38 | 8.32 | 13% |  | -0.0025962 | 12.74%
63 |  | Φ9*0.7 | m | 17.09 | 15.16 | 13% |  | -0.0026913 | 12.73%
64 |  | Φ12*0.8 | m | 25.33 | 22.47 | 13% |  | -0.0027192 | 12.73%
65 |  | Φ15*0.7 | m | 30.92 | 27.44 | 13% |  | -0.0031778 | 12.68%
66 |  | Φ15*1.0 | m | 40.56 | 35.99 | 13% |  | -0.0030203 | 12.7%
67 |  | Φ19*1.0 | m | 50.7 | 44.98 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
68 |  | Φ22*0.9 | m | 58.12 | 51.56 | 13% |  | -0.0027696 | 12.72%
69 |  | Φ22*1.2 | m | 72.5 | 64.32 | 13% |  | -0.0028234 | 12.72%
70 |  | Φ25*1.2 | m | 81.25 | 72.08 | 13% |  | -0.0027802 | 12.72%
71 |  | Φ28*0.9 | m | 74.53 | 66.13 | 13% |  | -0.0029775 | 12.7%
72 |  | Φ28*1.2 | m | 93.13 | 82.62 | 13% |  | -0.0027911 | 12.72%
73 |  | Φ35*1.2 | m | 119.59 | 106.1 | 13% |  | -0.0028558 | 12.71%
74 |  | Φ42*1.2 | m | 144.67 | 128.36 | 13% |  | -0.0029355 | 12.71%
75 |  | Φ54*1.2 | m | 194.13 | 172.24 | 13% |  | -0.0029099 | 12.71%
76 |  | Φ67*1.2 | m | 254.19 | 225.52 | 13% |  | -0.0028716 | 12.71%
77 |  | Φ76*1.5 | m | 348.5 | 309.2 | 13% |  | -0.0028978 | 12.71%
78 |  | Φ108*2.0 | m | 632.49 | 561.15 | 13% |  | -0.0028682 | 12.71%
79 | 薄壁不锈钢管（给水用“卡压式”） | 15*0.8 | m | 11.55 | 10.24 | 13% |  | -0.0020703 | 12.79%
80 |  | 20*1.0 | m | 20.99 | 18.63 | 13% |  | -0.0033226 | 12.67%
81 |  | 25*1.0 | m | 27.22 | 24.15 | 13% |  | -0.0028778 | 12.71%
82 |  | 32*1.2 | m | 39.23 | 34.8 | 13% |  | -0.0027011 | 12.73%
83 |  | 40*1.2 | m | 49.46 | 43.88 | 13% |  | -0.002835 | 12.72%
84 |  | 50*1.2 | m | 57.51 | 51.02 | 13% |  | -0.002795 | 12.72%
85 |  | 65*2.0 | m | 125.68 | 111.5 | 13% |  | -0.0028251 | 12.72%
86 |  | 80*2.0 | m | 148.55 | 131.79 | 13% |  | -0.002828 | 12.72%
87 |  | 100*2.0 | m | 183.36 | 162.68 | 13% |  | -0.0028793 | 12.71%
88 | 镀锌钢板 | δ0.5 Q235 | m² | 24.44 | 21.68 | 13% |  | -0.0026937 | 12.73%
89 |  | δ0.75 Q235 | m² | 34.91 | 30.97 | 13% |  | -0.0027801 | 12.72%
90 |  | δ1.0 Q235 | m² | 46.55 | 41.3 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
91 |  | δ1.2 Q235 | m² | 55.86 | 49.56 | 13%
十七、金属给排水制品 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 球墨铸铁检查井盖座 | Φ600 轻型（标准型） | 套 | 463.5 | 411.22 | 13% |  | -0.0028661 | 12.71%
2 |  | Φ700 轻型（标准型） | 套 | 553.5 | 491.07 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
3 |  | Φ800 轻型（标准型） | 套 | 681 | 604.19 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
4 |  | Φ600 重型 | 套 | 626.5 | 555.84 | 13% |  | -0.0028771 | 12.71%
5 |  | Φ700 重型 | 套 | 701 | 621.94 | 13% |  | -0.0028816 | 12.71%
6 |  | Φ800 重型 | 套 | 1180 | 1046.91 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
7 | 球墨铸铁窨井盖座 | 综合 | kg | 7.92 | 7.03 | 13% |  | -0.0033997 | 12.66%
8 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 A15级 | 套 | 230 | 204.06 | 13% |  | -0.0028805 | 12.71%
9 |  | Φ700 A15级 | 套 | 268 | 237.77 | 13% |  | -0.0028603 | 12.71%
10 |  | Φ800 A15级 | 套 | 302 | 267.94 | 13% |  | -0.002882 | 12.71%
11 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 A15级 | 套 | 198.5 | 176.11 | 13% |  | -0.0028636 | 12.71%
12 |  | 600×600 A15级 | 套 | 245.5 | 217.81 | 13% |  | -0.0028709 | 12.71%
13 |  | 800×800 A15级 | 套 | 292 | 259.07 | 13% |  | -0.0028915 | 12.71%
14 |  | 900×600 A15级 | 套 | 420.5 | 373.07 | 13% | 自来水表井 | -0.0028657 | 12.71%
15 |  | 1140×350 A15级 | 套 | 287 | 254.63 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028744 | 12.71%
16 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 B125级 | 套 | 250 | 221.8 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
17 |  | Φ700 B125级 | 套 | 280.5 | 248.86 | 13% |  | -0.0028602 | 12.71%
18 |  | Φ800 B125级 | 套 | 314 | 278.58 | 13% |  | -0.0028552 | 12.71%
19 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 B125级 | 套 | 218 | 193.41 | 13% |  | -0.0028608 | 12.71%
20 |  | 600×600 B125级 | 套 | 264 | 234.22 | 13% |  | -0.0028546 | 12.71%
21 |  | 800×800 B125级 | 套 | 308 | 273.26 | 13% |  | -0.0028683 | 12.71%
22 |  | 900×600 B125级 | 套 | 439 | 389.49 | 13% | 自来水表井 | -0.0028851 | 12.71%
23 |  | 1140×350 B125级 | 套 | 306 | 271.49 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028867 | 12.71%
24 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 C250级 | 套 | 260 | 230.67 | 13% |  | -0.0028487 | 12.72%
25 |  | Φ700 C250级 | 套 | 290.5 | 257.73 | 13% |  | -0.0028514 | 12.71%
26 |  | Φ800 C250级 | 套 | 327 | 290.12 | 13% |  | -0.0028802 | 12.71%
27 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 C250级 | 套 | 226 | 200.51 | 13% |  | -0.0028742 | 12.71%
28 |  | 600×600 C250级 | 套 | 283 | 251.08 | 13% |  | -0.0028692 | 12.71%
29 |  | 800×800 C250级 | 套 | 324 | 287.46 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
30 |  | 900×600 C250级 | 套 | 455.5 | 404.12 | 13% | 自来水表井 | -0.0028595 | 12.71%
31 |  | 1140×350 C250级 | 套 | 318 | 282.13 | 13% | 电力及邮电井 | -0.00286 | 12.71%
32 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 D400级 | 套 | 339.5 | 301.21 | 13% |  | -0.0028794 | 12.71%
33 |  | Φ700 D400级 | 套 | 365 | 323.83 | 13% |  | -0.0028654 | 12.71%
34 |  | Φ800 D400级 | 套 | 406 | 360.21 | 13% |  | -0.0028797 | 12.71%
35 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 D400级 | 套 | 280 | 248.42 | 13% |  | -0.0028766 | 12.71%
36 |  | 600×600 D400级 | 套 | 334.5 | 296.77 | 13% |  | -0.0028645 | 12.71%
37 |  | 800×800 D400级 | 套 | 406 | 360.21 | 13% |  | -0.0028797 | 12.71%
38 |  | 900×600 D400级 | 套 | 553.5 | 491.07 | 13% | 自来水表井 | -0.0028694 | 12.71%
39 |  | 1140×350 D400级 | 套 | 393 | 348.67 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028597 | 12.71%
40 | 钢筋砼井盖座 | 雨污盖900×750座1250×1100×140 | 套 | 312 | 276.81 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
41 |  | 雨污盖900座1250×1100×160 | 套 | 332.5 | 295 | 13%
十八、塑料给水管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | PPR给水管 | 冷水管De20*2.0 | m | 3.35 | 2.97 | 13% |  | -0.0020539 | 12.79%
2 |  | 冷水管De25*2.3 | m | 4.84 | 4.3 | 13% |  | -0.0044186 | 12.56%
3 |  | 冷水管De32*2.9 | m | 7.74 | 6.87 | 13% |  | -0.0033624 | 12.66%
4 |  | 冷水管De40*3.7 | m | 11.94 | 10.59 | 13% |  | -0.0025212 | 12.75%
5 |  | 冷水管De50*4.6 | m | 18.64 | 16.54 | 13% |  | -0.0030351 | 12.7%
6 |  | 冷水管De63*5.8 | m | 29.53 | 26.2 | 13% |  | -0.0029008 | 12.71%
7 |  | 冷水管De75*6.8 | m | 41.43 | 36.76 | 13% |  | -0.0029597 | 12.7%
8 |  | 冷水管De90*8.2 | m | 58.03 | 51.49 | 13% |  | -0.002985 | 12.7%
9 |  | 冷水管De110*10.0 | m | 87.44 | 77.58 | 13% |  | -0.0029054 | 12.71%
10 | PPR给水管 | 热水管De20*3.4 | m | 6.51 | 5.78 | 13% |  | -0.0037024 | 12.63%
11 |  | 热水管De25*4.2 | m | 9.72 | 8.63 | 13% |  | -0.0036964 | 12.63%
12 |  | 热水管De32*5.4 | m | 15.03 | 13.34 | 13% |  | -0.0033133 | 12.67%
13 |  | 热水管De40*6.7 | m | 24.06 | 21.35 | 13% |  | -0.0030679 | 12.69%
14 |  | 热水管De50*8.3 | m | 36.73 | 32.59 | 13% |  | -0.0029672 | 12.7%
15 |  | 热水管De63*10.5 | m | 58.5 | 51.9 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
16 | PE给水管 | D20×2.3 | m | 2.74 | 2.43 | 13% |  | -0.002428 | 12.76%
17 |  | D25×2.3 | m | 3.64 | 3.23 | 13% |  | -0.003065 | 12.69%
18 |  | D32×3.0 | m | 5.82 | 5.16 | 13% |  | -0.002093 | 12.79%
19 |  | D40×3.7 | m | 8.91 | 7.91 | 13% |  | -0.0035777 | 12.64%
20 |  | D50×4.6 | m | 13.8 | 12.25 | 13% |  | -0.0034694 | 12.65%
21 |  | D63×5.8 | m | 19.45 | 17.25 | 13% |  | -0.0024638 | 12.75%
22 |  | D75×4.5 | m | 21.82 | 19.36 | 13% |  | -0.0029339 | 12.71%
23 |  | D90×5.4 | m | 31.82 | 28.23 | 13% |  | -0.0028303 | 12.72%
24 |  | D110×6.6 | m | 46.1 | 40.9 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
25 |  | D125×7.4 | m | 59.68 | 52.95 | 13% |  | -0.002899 | 12.71%
26 |  | D140×8.3 | m | 77.35 | 68.62 | 13% |  | -0.0027776 | 12.72%
27 |  | D160×9.5 | m | 94.74 | 84.05 | 13% |  | -0.0028138 | 12.72%
28 |  | D180×10.7 | m | 125.03 | 110.92 | 13% |  | -0.0027912 | 12.72%
29 |  | D200×11.9 | m | 146.6 | 130.07 | 13% |  | -0.0029146 | 12.71%
30 |  | D225×10.8 | m | 139.08 | 123.39 | 13% |  | -0.0028422 | 12.72%
31 |  | D250×11.9 | m | 168.55 | 149.54 | 13% |  | -0.0028768 | 12.71%
32 |  | D315×15.0 | m | 270.32 | 239.83 | 13% |  | -0.0028683 | 12.71%
33 |  | D400×19.1 | m | 446.54 | 396.18 | 13% |  | -0.0028861 | 12.71%
34 |  | D450×21.5 | m | 584.72 | 518.77 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
35 |  | D500×23.9 | m | 687.12 | 609.62 | 13% |  | -0.0028716 | 12.71%
36 |  | D560×26.7 | m | 859.1 | 762.21 | 13% |  | -0.0028828 | 12.71%
37 |  | D630×30.0 | m | 1086.45 | 963.91 | 13% |  | -0.0028719 | 12.71%
38 | 内衬塑镀锌复合管 | DN15 | m | 11.39 | 10.11 | 13% |  | -0.0033927 | 12.66%
39 |  | DN20 | m | 15.28 | 13.55 | 13% |  | -0.0023247 | 12.77%
40 |  | DN25 | m | 21.68 | 19.23 | 13% |  | -0.0025949 | 12.74%
41 |  | DN32 | m | 28.23 | 25.04 | 13% |  | -0.0026038 | 12.74%
42 |  | DN40 | m | 33.5 | 29.72 | 13% |  | -0.0028129 | 12.72%
43 |  | DN50 | m | 42.36 | 37.58 | 13% |  | -0.0028047 | 12.72%
44 |  | DN70 | m | 57.87 | 51.34 | 13% |  | -0.0028087 | 12.72%
45 |  | DN80 | m | 72.08 | 63.95 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
46 |  | DN100 | m | 92.1 | 81.71 | 13% |  | -0.002843 | 12.72%
47 |  | DN125 | m | 132.63 | 117.67 | 13% |  | -0.0028648 | 12.71%
48 |  | DN150 | m | 162.99 | 144.61 | 13% |  | -0.0028995 | 12.71%
49 | UPVC螺旋消音排水管 | DN75 | m | 14.27 | 12.66 | 13% |  | -0.0028278 | 12.72%
50 |  | DN100 | m | 26.68 | 23.67 | 13% |  | -0.0028348 | 12.72%
51 |  | DN150 | m | 48.61 | 43.12 | 13%
十九、塑料排水管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | UPVC排水管 | DN50 | m | 5.62 | 4.99 | 13% |  | -0.0037475 | 12.63%
2 |  | DN75 | m | 11.57 | 10.27 | 13% |  | -0.0034177 | 12.66%
3 |  | DN100 | m | 23.06 | 20.46 | 13% |  | -0.0029228 | 12.71%
4 |  | DN150 | m | 43.11 | 38.25 | 13% |  | -0.0029412 | 12.71%
5 |  | DN200 | m | 80.95 | 71.82 | 13% |  | -0.0028766 | 12.71%
6 |  | DN300 | m | 89.43 | 79.34 | 13% |  | -0.0028258 | 12.72%
7 | UPVC加筋管 | DN225 S1 | m | 36.16 | 32.09 | 13% |  | -0.0031692 | 12.68%
8 |  | DN300 S1 | m | 61.81 | 54.83 | 13% |  | -0.0026974 | 12.73%
9 |  | DN400 S1 | m | 98.89 | 87.74 | 13% |  | -0.00292 | 12.71%
10 |  | DN500 S1 | m | 168.07 | 149.12 | 13% |  | -0.0029211 | 12.71%
11 |  | DN600 S1 | m | 228.13 | 202.4 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
12 |  | DN225 S2 | m | 52.67 | 46.73 | 13% |  | -0.0028868 | 12.71%
13 |  | DN300 S2 | m | 86.62 | 76.85 | 13% |  | -0.0028692 | 12.71%
14 |  | DN400 S2 | m | 130.25 | 115.56 | 13% |  | -0.0028799 | 12.71%
15 |  | DN500 S2 | m | 227.76 | 202.07 | 13% |  | -0.0028658 | 12.71%
16 |  | DN600 S2 | m | 374.52 | 332.28 | 13% |  | -0.0028783 | 12.71%
17 | UPVC双壁波纹管 | 公称外径De225 S1 | m | 30.22 | 26.82 | 13% |  | -0.0032289 | 12.68%
18 |  | 公称外径De315 S1 | m | 40.77 | 36.17 | 13% |  | -0.0028228 | 12.72%
19 |  | 公称外径De400 S1 | m | 75.17 | 66.69 | 13% |  | -0.0028445 | 12.72%
20 |  | 公称外径De500 S1 | m | 108.27 | 96.06 | 13% |  | -0.0028919 | 12.71%
21 |  | 公称外径De630 S1 | m | 214.27 | 190.1 | 13% |  | -0.0028564 | 12.71%
22 |  | 公称外径De225 S2 | m | 48.78 | 43.28 | 13% |  | -0.0029205 | 12.71%
23 |  | 公称外径De315 S2 | m | 65.77 | 58.35 | 13% |  | -0.0028363 | 12.72%
24 |  | 公称外径De400 S2 | m | 97.12 | 86.17 | 13% |  | -0.0029256 | 12.71%
25 |  | 公称外径De500 S2 | m | 154.17 | 136.78 | 13% |  | -0.0028615 | 12.71%
26 |  | 公称外径De630 S2 | m | 244.76 | 217.15 | 13% |  | -0.0028529 | 12.71%
27 | HDPE双壁波纹管 | DN225 S1 | m | 46.95 | 41.65 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0027491 | 12.73%
28 |  | DN300 S1 | m | 78.4 | 69.56 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0029155 | 12.71%
29 |  | DN400 S1 | m | 110.1 | 97.68 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028501 | 12.71%
30 |  | DN500 S1 | m | 183.2 | 162.54 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028928 | 12.71%
31 |  | DN600 S1 | m | 277.1 | 245.85 | 13% | 含橡胶圈 | -0.00289 | 12.71%
32 |  | DN225 S2 | m | 56 | 49.68 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0027858 | 12.72%
33 |  | DN300 S2 | m | 87.5 | 77.63 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028584 | 12.71%
34 |  | DN400 S2 | m | 142.2 | 126.16 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028599 | 12.71%
35 |  | DN500 S2 | m | 242.4 | 215.06 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028727 | 12.71%
36 |  | DN600 S2 | m | 346.4 | 307.33 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028728 | 12.71%
37 | HDPE缠绕结构壁管（A型）（新料） | DN200 SN8 | m | 89.1 | 79.05 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028653 | 12.71%
38 |  | DN300 SN8 | m | 178.2 | 158.1 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028653 | 12.71%
39 |  | DN400 SN8 | m | 330.66 | 293.37 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028909 | 12.71%
40 |  | DN500 SN8 | m | 480.15 | 425.99 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028609 | 12.71%
41 |  | DN600 SN8 | m | 705.87 | 626.26 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028803 | 12.71%
42 |  | DN800 SN8 | m | 1278.09 | 1133.94 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028769 | 12.71%
43 |  | DN1000 SN8 | m | 1971.09 | 1748.77 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028706 | 12.71%
44 |  | DN1200 SN8 | m | 2705.18 | 2400.07 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028745 | 12.71%
45 |  | DN200 SN12.5 | m | 141.57 | 125.6 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028503 | 12.71%
46 |  | DN300 SN12.5 | m | 251.46 | 223.1 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028821 | 12.71%
47 |  | DN400 SN12.5 | m | 447.98 | 397.45 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028645 | 12.71%
48 |  | DN500 SN12.5 | m | 660.33 | 585.85 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028685 | 12.71%
49 |  | DN600 SN12.5 | m | 1039.5 | 922.26 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028775 | 12.71%
50 |  | DN800 SN12.5 | m | 1869.12 | 1658.3 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028698 | 12.71%
51 |  | DN1000 SN12.5 | m | 2871 | 2547.18 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028712 | 12.71%
52 |  | DN1200 SN12.5 | m | 3999.6 | 3548.49 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028727 | 12.71%
53 | HDPE缠绕结构壁管（B型）（新料） | DN200 SN8 | m | 117.81 | 104.52 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028473 | 12.72%
54 |  | DN300 SN8 | m | 196.02 | 173.91 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028653 | 12.71%
55 |  | DN400 SN8 | m | 342.54 | 303.91 | 13% | 含橡胶圈 | -0.00289 | 12.71%
56 |  | DN500 SN8 | m | 532.62 | 472.55 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028812 | 12.71%
57 |  | DN600 SN8 | m | 710.82 | 630.65 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028772 | 12.71%
58 |  | DN800 SN8 | m | 1311.75 | 1163.8 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028733 | 12.71%
59 |  | DN1000 SN8 | m | 2014.65 | 1787.42 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028726 | 12.71%
60 |  | DN1200 SN8 | m | 2890.8 | 2564.75 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028726 | 12.71%
61 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管（连续缠绕） | PN0.25/SN8000/DN300 | m | 208.89 | 185.33 | 13% |  | -0.0028754 | 12.71%
62 |  | PN0.25/SN8000/DN400 | m | 303 | 268.83 | 13% |  | -0.0028937 | 12.71%
63 |  | PN0.25/SN8000/DN600 | m | 606.56 | 538.14 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
64 |  | PN0.25/SN8000/DN800 | m | 997.23 | 884.76 | 13% |  | -0.0028808 | 12.71%
65 |  | PN0.25/SN8000/DN1000 | m | 1494.54 | 1325.97 | 13% |  | -0.0028704 | 12.71%
66 |  | PN0.25/SN8000/DN1200 | m | 2183.25 | 1937.01 | 13% |  | -0.0028762 | 12.71%
67 |  | PN0.25/SN8000/DN1400 | m | 3005.69 | 2666.68 | 13% |  | -0.0028719 | 12.71%
68 |  | PN1.0/SN10000/DN300 | m | 227.05 | 201.44 | 13% |  | -0.0028654 | 12.71%
69 |  | PN1.0/SN10000/DN400 | m | 330 | 292.78 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
70 |  | PN1.0/SN10000/DN600 | m | 659.3 | 584.94 | 13% |  | -0.0028759 | 12.71%
71 |  | PN1.0/SN10000/DN800 | m | 1083.95 | 961.69 | 13% |  | -0.0028696 | 12.71%
72 |  | PN1.0/SN10000/DN1000 | m | 1624.5 | 1441.28 | 13% |  | -0.0028769 | 12.71%
73 |  | PN1.0/SN10000/DN1200 | m | 2373.1 | 2105.44 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
74 |  | PN1.0/SN10000/DN1400 | m | 3267.05 | 2898.56 | 13% |  | -0.0028714 | 12.71%
75 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管套筒（连续缠绕） | DN300 | 个 | 312.8 | 277.52 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
76 |  | DN400 | 个 | 417.68 | 370.57 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
77 |  | DN600 | 个 | 819.72 | 727.27 | 13% |  | -0.0028808 | 12.71%
78 |  | DN800 | 个 | 1183.12 | 1049.68 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
79 |  | DN1000 | 个 | 1933.84 | 1715.73 | 13% |  | -0.0028763 | 12.71%
80 |  | DN1200 | 个 | 2318.4 | 2056.91 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
81 |  | DN1400 | 个 | 2905.36 | 2577.67 | 13% |  | -0.0028736 | 12.71%
82 | HMPP两次缠绕结构壁管（B型） | DN300 SN8 | m | 243.24 | 215.81 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028975 | 12.71%
83 |  | DN400 SN8 | m | 347.49 | 308.3 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028836 | 12.71%
84 |  | DN600 SN8 | m | 673.74 | 597.75 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028733 | 12.71%
85 |  | DN800 SN8 | m | 1158.3 | 1027.66 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028762 | 12.71%
86 |  | DN1000 SN8 | m | 1853.28 | 1644.25 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028721 | 12.71%
87 |  | DN1200 SN8 | m | 2779.92 | 2466.38 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028744 | 12.71%
88 |  | DN1400 SN8 | m | 3706.56 | 3288.5 | 13% | 含橡胶圈
二十、塑料电线管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | PVC阻燃电线管 | 轻型 20 | m | 1.46 | 1.3 | 13% |  | -0.0069231 | 12.31%
2 |  | 轻型 25 | m | 2.19 | 1.94 | 13% |  | -0.001134 | 12.89%
3 |  | 轻型 32 | m | 3.22 | 2.86 | 13% |  | -0.0041259 | 12.59%
4 |  | 轻型 40 | m | 4.39 | 3.9 | 13% |  | -0.004359 | 12.56%
5 |  | 轻型 50 | m | 5.92 | 5.25 | 13% |  | -0.002381 | 12.76%
6 |  | 中型 16 | m | 1.23 | 1.1 | 13% |  | -0.011818 | 11.82%
7 |  | 中型 20 | m | 1.6 | 1.42 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
8 | PVC阻燃电线管 | 中型 25 | m | 2.36 | 2.09 | 13% |  | -0.0008134 | 12.92%
9 |  | 中型 32 | m | 3.76 | 3.34 | 13% |  | -0.0042515 | 12.57%
10 |  | 中型 40 | m | 5.31 | 4.71 | 13% |  | -0.0026115 | 12.74%
11 |  | 重型 16 | m | 1.68 | 1.49 | 13% |  | -0.0024832 | 12.75%
12 |  | 重型 20 | m | 2.34 | 2.07 | 13% |  | 0.00043478 | 13.04%
13 |  | 重型 25 | m | 3.23 | 2.86 | 13% |  | -0.00062937 | 12.94%
14 |  | 重型 32 | m | 4.65 | 4.12 | 13% |  | -0.0013592 | 12.86%
15 |  | 重型 40 | m | 6.35 | 5.63 | 13% |  | -0.0021137 | 12.79%
16 |  | 重型 50 | m | 9.19 | 8.15 | 13%
二十一、电线、电缆 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 铜综合 | 综合 | t | 69600 | 61750 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
2 | 电线 | BV-1.5 | km | 1230 | 1091 | 13% |  | -0.002594 | 12.74%
3 |  | BV-2.5 | km | 1980 | 1757 | 13% |  | -0.0030791 | 12.69%
4 |  | BV-4 | km | 3150 | 2795 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
5 |  | BV-6 | km | 4650 | 4126 | 13% |  | -0.0030005 | 12.7%
6 |  | BV-10 | km | 7670 | 6805 | 13% |  | -0.0028876 | 12.71%
7 |  | BV-16 | km | 12190 | 10815 | 13% |  | -0.0028618 | 12.71%
8 |  | BV-25 | km | 18940 | 16804 | 13% |  | -0.0028874 | 12.71%
9 |  | BV-35 | km | 26540 | 23547 | 13% |  | -0.0028925 | 12.71%
10 |  | BV-50 | km | 36750 | 32605 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
11 |  | BYJ-1.5 | km | 1350 | 1198 | 13% |  | -0.0031219 | 12.69%
12 |  | BYJ-2.5 | km | 2090 | 1854 | 13% |  | -0.0027077 | 12.73%
13 |  | BYJ-4 | km | 3250 | 2883 | 13% |  | -0.002702 | 12.73%
14 |  | BYJ-6 | km | 4890 | 4338 | 13% |  | -0.0027524 | 12.72%
15 |  | BYJ-10 | km | 8040 | 7133 | 13% |  | -0.0028445 | 12.72%
16 |  | BYJ-16 | km | 12570 | 11152 | 13% |  | -0.0028479 | 12.72%
17 |  | BYJ-25 | km | 19590 | 17380 | 13% |  | -0.0028423 | 12.72%
18 |  | BYJ-35 | km | 27360 | 24274 | 13% |  | -0.0028681 | 12.71%
19 |  | BYJ-50 | km | 38080 | 33785 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
20 |  | RVB-2*0.75 | km | 1550 | 1375 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
21 |  | RVB-2*1.0 | km | 1980 | 1757 | 13% |  | -0.0030791 | 12.69%
22 |  | RVB-2*1.5 | km | 2700 | 2395 | 13% |  | -0.0026514 | 12.73%
23 |  | RVS-2*0.75 | km | 1730 | 1535 | 13% |  | -0.0029642 | 12.7%
24 |  | RVS-2*1.0 | km | 2150 | 1908 | 13% |  | -0.0031656 | 12.68%
25 |  | RVS-2*1.5 | km | 2980 | 2644 | 13% |  | -0.0029198 | 12.71%
26 |  | RVS-4*1.5 | km | 5710 | 5066 | 13% |  | -0.002878 | 12.71%
27 |  | RVS-2*2.5 | km | 4610 | 4090 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
28 |  | RVS-4*2.5 | km | 9050 | 8029 | 13% |  | -0.002836 | 12.72%
29 |  | RVV-2*0.75 | km | 2120 | 1881 | 13% |  | -0.0029399 | 12.71%
30 |  | RVV-2*1.0 | km | 2560 | 2271 | 13% |  | -0.0027433 | 12.73%
31 |  | RVV-2*1.5 | km | 3530 | 3132 | 13% |  | -0.0029246 | 12.71%
32 |  | RVV-2*2.5 | km | 5370 | 4764 | 13% |  | -0.002796 | 12.72%
33 |  | RVVP-2*0.75 | km | 3860 | 3425 | 13% |  | -0.0029927 | 12.7%
34 |  | RVVP-2*1.0 | km | 4590 | 4072 | 13% |  | -0.0027898 | 12.72%
35 |  | RVVP-2*1.5 | km | 5770 | 5119 | 13% |  | -0.0028267 | 12.72%
36 | 控制电缆 | NH-KVV4*1.5 | km | 7690 | 6823 | 13% |  | -0.0029298 | 12.71%
37 |  | NH-KVV4*2.5 | km | 11650 | 10336 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
38 |  | NH-KVV4*4 | km | 16500 | 14639 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
39 |  | NH-KVV4*6 | km | 23260 | 20637 | 13% |  | -0.0028982 | 12.71%
40 |  | NH-KVV5*1.5 | km | 9570 | 8491 | 13% |  | -0.0029243 | 12.71%
41 |  | NH-KVV5*2.5 | km | 14500 | 12865 | 13% |  | -0.002911 | 12.71%
42 |  | NH-KVV5*4 | km | 21330 | 18924 | 13% |  | -0.0028599 | 12.71%
43 |  | NH-KVV5*6 | km | 30210 | 26803 | 13% |  | -0.0028874 | 12.71%
44 | 电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4×4 | km | 17050 | 15127 | 13% |  | -0.0028763 | 12.71%
45 |  | 0.6/1KV YJV-4×6 | km | 24420 | 21666 | 13% |  | -0.0028884 | 12.71%
46 |  | 0.6/1KV YJV-4×10 | km | 39250 | 34823 | 13% |  | -0.0028714 | 12.71%
47 |  | 0.6/1KV YJV-4×16 | km | 60470 | 53650 | 13% |  | -0.0028798 | 12.71%
48 |  | 0.6/1KV YJV-4×25 | km | 92350 | 81934 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
49 |  | 0.6/1KV YJV-5×4 | km | 21070 | 18694 | 13% |  | -0.0029004 | 12.71%
50 |  | 0.6/1KV YJV-5×6 | km | 30420 | 26989 | 13% |  | -0.0028741 | 12.71%
51 |  | 0.6/1KV YJV-5×10 | km | 48620 | 43136 | 13% |  | -0.0028672 | 12.71%
52 |  | 0.6/1KV YJV-5×16 | km | 75520 | 67002 | 13% |  | -0.0028695 | 12.71%
53 |  | 0.6/1KV YJV-5×25 | km | 116200 | 103094 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
54 |  | 0.6/1KV YJV-5×35 | km | 156980 | 139274 | 13% |  | -0.0028693 | 12.71%
55 |  | 0.6/1KV YJV-5×50 | km | 214690 | 190475 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
56 |  | 0.6/1KV YJV-5×70 | km | 305970 | 271460 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
57 |  | 0.6/1KV YJV-5×95 | km | 419910 | 372549 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
58 |  | 0.6/1KV YJV-5×120 | km | 529020 | 469353 | 13% |  | -0.0028739 | 12.71%
59 |  | 0.6/1KV YJV-5×150 | km | 653710 | 579979 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
60 |  | 0.6/1KV YJV-5×185 | km | 810420 | 719014 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
61 |  | 0.6/1KV YJV-5×240 | km | 1056430 | 937277 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
62 |  | 0.6/1KV YJV-3*16+2*10 | km | 64880 | 57562 | 13% |  | -0.0028675 | 12.71%
63 |  | 0.6/1KV YJV-3*25+2*16 | km | 99490 | 88269 | 13% |  | -0.0028772 | 12.71%
64 |  | 0.6/1KV YJV-3*35+2*16 | km | 124460 | 110422 | 13% |  | -0.0028695 | 12.71%
65 |  | 0.6/1KV YJV-3*50+2*25 | km | 175160 | 155404 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
66 |  | 0.6/1KV YJV-3*70+2*35 | km | 246290 | 218511 | 13% |  | -0.0028714 | 12.71%
67 |  | 0.6/1KV YJV-3*95+2*50 | km | 337650 | 299567 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
68 |  | 0.6/1KV YJV-3*120+2*70 | km | 439330 | 389779 | 13% |  | -0.0028741 | 12.71%
69 |  | 0.6/1KV YJV-3*150+2*70 | km | 514310 | 456302 | 13% |  | -0.0028737 | 12.71%
70 |  | 0.6/1KV YJV-3*185+2*95 | km | 653560 | 579846 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
71 |  | 0.6/1KV YJV-4*6+1*4 | km | 28770 | 25525 | 13% |  | -0.0028697 | 12.71%
72 |  | 0.6/1KV YJV-4*10+1*6 | km | 45130 | 40040 | 13% |  | -0.0028771 | 12.71%
73 |  | 0.6/1KV YJV-4*16+1*10 | km | 70160 | 62247 | 13% |  | -0.0028774 | 12.71%
74 |  | 0.6/1KV YJV-4*25+1*16 | km | 107360 | 95251 | 13% |  | -0.0028727 | 12.71%
75 |  | 0.6/1KV YJV-4*35+1*16 | km | 140730 | 124857 | 13% |  | -0.0028706 | 12.71%
76 |  | 0.6/1KV YJV-4*50+1*25 | km | 194870 | 172891 | 13% |  | -0.0028737 | 12.71%
77 |  | 0.6/1KV YJV-4*70+1*35 | km | 276210 | 245057 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
78 |  | 0.6/1KV YJV-4*95+1*50 | km | 378800 | 336076 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
79 |  | 0.6/1KV YJV-4*120+1*70 | km | 483670 | 429118 | 13% |  | -0.0028741 | 12.71%
80 |  | 0.6/1KV YJV-4*150+1*70 | km | 583940 | 518078 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
81 |  | 0.6/1KV YJV-4*185+1*95 | km | 732690 | 650051 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
82 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*4 | km | 23150 | 20539 | 13% |  | -0.002876 | 12.71%
83 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*6 | km | 33080 | 29349 | 13% |  | -0.0028747 | 12.71%
84 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*10 | km | 52250 | 46357 | 13% |  | -0.0028779 | 12.71%
85 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*16 | km | 80430 | 71358 | 13% |  | -0.0028664 | 12.71%
86 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*25 | km | 122510 | 108692 | 13% |  | -0.0028701 | 12.71%
87 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*6+1*4 | km | 31130 | 27619 | 13% |  | -0.0028774 | 12.71%
88 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*10+1*6 | km | 48320 | 42870 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
89 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*16+1*10 | km | 74840 | 66399 | 13% |  | -0.0028746 | 12.71%
90 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*25+1*16 | km | 114050 | 101186 | 13% |  | -0.0028678 | 12.71%
91 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*35+1*16 | km | 150190 | 133250 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
92 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*50+1*25 | km | 205490 | 182313 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
93 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*70+1*35 | km | 290440 | 257682 | 13% |  | -0.0028743 | 12.71%
94 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*95+1*50 | km | 398080 | 353181 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
95 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*120+1*70 | km | 507330 | 450109 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
96 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*150+1*70 | km | 611820 | 542814 | 13% |  | -0.0028736 | 12.71%
97 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*185+1*95 | km | 768360 | 681698 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
98 |  | 0.6/1KV VV-3×4 | km | 13400 | 11889 | 13% |  | -0.0029077 | 12.71%
99 |  | 0.6/1KV VV-3×6 | km | 19050 | 16901 | 13% |  | -0.0028478 | 12.72%
100 |  | 0.6/1KV VV-3×10 | km | 29900 | 26528 | 13% |  | -0.002889 | 12.71%
101 |  | 0.6/1KV VV-3×16 | km | 45910 | 40732 | 13% |  | -0.0028764 | 12.71%
102 |  | 0.6/1KV VV-4×4 | km | 17350 | 15393 | 13% |  | -0.0028643 | 12.71%
103 |  | 0.6/1KV VV-4×6 | km | 24950 | 22136 | 13% |  | -0.0028768 | 12.71%
104 |  | 0.6/1KV VV-4×10 | km | 39260 | 34832 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
105 |  | 0.6/1KV VV-4×16 | km | 60490 | 53667 | 13% |  | -0.0028641 | 12.71%
106 |  | 0.6/1KV VV-5×4 | km | 21280 | 18880 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
107 |  | 0.6/1KV VV-5×6 | km | 30550 | 27104 | 13% |  | -0.0028601 | 12.71%
108 |  | 0.6/1KV VV-5×10 | km | 48680 | 43189 | 13% |  | -0.0028611 | 12.71%
109 |  | 0.6/1KV VV-5×16 | km | 75180 | 66701 | 13% |  | -0.0028805 | 12.71%
110 |  | 0.6/1KV YJV22-3*16+2*10 | km | 68410 | 60694 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
111 |  | 0.6/1KV YJV22-3*25+2*16 | km | 103160 | 91525 | 13% |  | -0.0028763 | 12.71%
112 |  | 0.6/1KV YJV22-3*35+2*16 | km | 129620 | 115000 | 13% |  | -0.0028696 | 12.71%
113 |  | 0.6/1KV YJV22-3*50+2*25 | km | 181040 | 160621 | 13% |  | -0.0028747 | 12.71%
114 |  | 0.6/1KV YJV22-3*70+2*35 | km | 257840 | 228759 | 13% |  | -0.0028749 | 12.71%
115 |  | 0.6/1KV YJV22-3*95+2*50 | km | 351380 | 311748 | 13% |  | -0.0028717 | 12.71%
116 |  | 0.6/1KV YJV22-3*120+2*70 | km | 455580 | 404196 | 13% |  | -0.0028736 | 12.71%
117 |  | 0.6/1KV YJV22-3*150+2*70 | km | 533350 | 473194 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
118 |  | 0.6/1KV YJV22-3*185+2*95 | km | 676620 | 600305 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
119 |  | 0.6/1KV YJV22-3*240+2*120 | km | 871620 | 773311 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
120 |  | 0.6/1KV YJV22-3*300+2*150 | km | 1093480 | 970148 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
121 |  | 0.6/1KV YJV22-3*400+2*185 | km | 1374340 | 1219330 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
122 | 矿物绝缘电缆/750V | BTTZ-1*16 | km | 39530 | 35071 | 13% |  | -0.0028579 | 12.71%
123 |  | BTTZ-1*25 | km | 52460 | 46543 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
124 |  | BTTZ-1*35 | km | 65800 | 58379 | 13% |  | -0.0028824 | 12.71%
125 |  | BTTZ-1*50 | km | 83950 | 74481 | 13% |  | -0.0028669 | 12.71%
126 |  | BTTZ-1*70 | km | 110160 | 97735 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
127 |  | BTTZ-1*95 | km | 138890 | 123225 | 13% |  | -0.0028748 | 12.71%
128 |  | BTTZ-1*120 | km | 167390 | 148510 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
129 |  | BTTZ-1*150 | km | 202950 | 180060 | 13% |  | -0.0028757 | 12.71%
130 |  | BTTZ-1*185 | km | 245800 | 218077 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
131 |  | BTTZ-1*240 | km | 315620 | 280022 | 13% |  | -0.0028743 | 12.71%
132 |  | BTTZ-1*300 | km | 386690 | 343076 | 13% |  | -0.0028736 | 12.71%
133 |  | BTTZ-1*400 | km | 496540 | 440536 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
134 |  | BTTZ-4*1.5 | km | 34360 | 30485 | 13% |  | -0.0028883 | 12.71%
135 |  | BTTZ-4*2.5 | km | 41670 | 36970 | 13% |  | -0.0028699 | 12.71%
136 |  | BTTZ-4*4 | km | 52020 | 46153 | 13% |  | -0.0028793 | 12.71%
137 |  | BTTZ-4*6 | km | 64140 | 56906 | 13% |  | -0.0028781 | 12.71%
138 |  | BTTZ-4*10 | km | 93370 | 82839 | 13% |  | -0.0028739 | 12.71%
139 |  | BTTZ-4*16 | km | 125210 | 111088 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
140 |  | BTTZ-4*25 | km | 173670 | 154082 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
141 |  | BBTRZ-1*10 | km | 22140 | 19643 | 13% |  | -0.0028809 | 12.71%
142 |  | BBTRZ-1*16 | km | 30390 | 26962 | 13% |  | -0.0028581 | 12.71%
143 |  | BBTRZ-1*25 | km | 40740 | 36145 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
144 |  | BBTRZ-1*35 | km | 53640 | 47590 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
145 |  | BBTRZ-1*50 | km | 68480 | 60756 | 13% |  | -0.0028685 | 12.71%
146 |  | BBTRZ-1*70 | km | 96390 | 85518 | 13% |  | -0.0028689 | 12.71%
147 |  | BBTRZ-1*95 | km | 128270 | 113803 | 13% |  | -0.0028768 | 12.71%
148 |  | BBTRZ-1*120 | km | 159590 | 141590 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
149 |  | BBTRZ-1*150 | km | 178990 | 158802 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
150 |  | BBTRZ-1*185 | km | 224450 | 199135 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
151 |  | BBTRZ-3*2.5 | km | 25150 | 22313 | 13% |  | -0.0028544 | 12.71%
152 |  | BBTRZ-3*4 | km | 34260 | 30396 | 13% |  | -0.002878 | 12.71%
153 |  | BBTRZ-3*6 | km | 43730 | 38798 | 13% |  | -0.00288 | 12.71%
154 |  | BBTRZ-3*10 | km | 58740 | 52115 | 13% |  | -0.0028773 | 12.71%
155 |  | BBTRZ-3*16 | km | 80640 | 71545 | 13% |  | -0.0028772 | 12.71%
156 |  | BBTRZ-4*2.5 | km | 29220 | 25924 | 13% |  | -0.0028591 | 12.71%
157 |  | BBTRZ-4*4 | km | 41720 | 37014 | 13% |  | -0.0028589 | 12.71%
158 |  | BBTRZ-4*6 | km | 52100 | 46224 | 13% |  | -0.0028799 | 12.71%
159 |  | BBTRZ-4*10 | km | 72560 | 64376 | 13% |  | -0.0028719 | 12.71%
160 |  | BBTRZ-4*16 | km | 101470 | 90025 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
161 |  | BBTRZ-4*25 | km | 145530 | 129116 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
162 |  | BBTRZ-5*2.5 | km | 33460 | 29686 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
163 |  | BBTRZ-5*4 | km | 48700 | 43207 | 13% |  | -0.0028678 | 12.71%
164 |  | BBTRZ-5*6 | km | 62620 | 55557 | 13% |  | -0.0028693 | 12.71%
165 |  | BBTRZ-5*10 | km | 85630 | 75972 | 13% |  | -0.0028742 | 12.71%
166 |  | BBTRZ-5*16 | km | 122250 | 108462 | 13% |  | -0.0028771 | 12.71%
167 |  | BBTRZ-5*25 | km | 178540 | 158403 | 13% |  | -0.0028749 | 12.71%
168 |  | BBTRZ-3*25+2*16 | km | 158620 | 140729 | 13% |  | -0.0028691 | 12.71%
169 |  | BBTRZ-3*35+2*16 | km | 192340 | 170646 | 13% |  | -0.0028713 | 12.71%
170 |  | BBTRZ-3*50+2*25 | km | 266950 | 236841 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
171 |  | BBTRZ-3*70+2*35 | km | 329500 | 292336 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
172 |  | BBTRZ-3*95+2*50 | km | 437580 | 388226 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
173 |  | BBTRZ-3*120+2*70 | km | 645640 | 572819 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
174 |  | BBTRZ-3*150+2*70 | km | 661130 | 586562 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
175 |  | BBTRZ-3*185+2*95 | km | 848470 | 752772 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
176 |  | BBTRZ-4*25+1*16 | km | 167530 | 148635 | 13% |  | -0.0028765 | 12.71%
177 |  | BBTRZ-4*35+1*16 | km | 215170 | 190901 | 13% |  | -0.0028713 | 12.71%
178 |  | BBTRZ-4*50+1*25 | km | 297450 | 263901 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
179 |  | BBTRZ-4*70+1*35 | km | 387850 | 344105 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
180 |  | BBTRZ-4*95+1*50 | km | 557800 | 494887 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
181 |  | BBTRZ-4*120+1*70 | km | 718800 | 637728 | 13% |  | -0.0028737 | 12.71%
182 |  | BBTRZ-4*150+1*70 | km | 755280 | 670093 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
183 |  | BBTRZ-4*185+1*95 | km | 933020 | 827786 | 13%
二十二、其它 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 柴油 | 0＃（1公升＝0.835kg） | kg | 9.06 | 8.04 | 13% | 国VI柴油 | -0.0031343 | 12.69%
2 | 汽油 | 92＃（1公升＝0.725kg） | kg | 10.74 | 9.52 | 13% | 国VIB汽油 | -0.0018487 | 12.82%
3 | 汽油 | 95＃（1公升＝0.735kg） | kg | 11.34 | 10.06 | 13% | 国VIB汽油 | -0.0027634 | 12.72%
4 | 石油沥青 | 70#国产 | kg | 5.33 | 4.73 | 13% |  | -0.0031501 | 12.68%
5 | 改性沥青 |  | kg | 6.45 | 5.72 | 13% |  | -0.0023776 | 12.76%
6 | 施工用水 |  | t | 4.11 | 3.99 | 3% | 各县市、区应执行当地发改部门颁布的水价标准。 | 7.5188e-05 | 3.008%
7 | 施工用电 |  | 度 | 0.76 | 0.68 | 13% | 按照国网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表（2023 年7月） | -0.012353 | 11.76%
8 | 组合钢模板 |  | kg | 6.43 | 5.7 | 13% |  | -0.0019298 | 12.81%
9 | 定型钢模板 |  | kg | 6.64 | 5.89 | 13% |  | -0.0026655 | 12.73%
10 | 扣件 | 1kg/个 | kg | 6.85 | 6.08 | 13% |  | -0.0033553 | 12.66%
11 | 钢支撑 |  | kg | 4.59 | 4.07 | 13% |  | -0.0022359 | 12.78%
12 | 零星卡具 |  | kg | 5.85 | 5.19 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
13 | 脚手钢管 |  | kg | 4.59 | 4.07 | 13% |  | -0.0022359 | 12.78%
14 | 钢钉 |  | kg | 8.37 | 7.43 | 13% |  | -0.0034859 | 12.65%
15 | 铁钉 |  | kg | 7.06 | 6.26 | 13% |  | -0.0022045 | 12.78%
16 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7.64 | 6.78 | 13% |  | -0.0031563 | 12.68%
17 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 7.73 | 6.85 | 13% |  | -0.0015328 | 12.85%
18 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 8.23 | 7.3 | 13% |  | -0.0026027 | 12.74%
19 | 电焊条 |  | kg | 7.94 | 7.04 | 13% |  | -0.0021591 | 12.78%
20 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 0.77 | 0.68 | 13% |  | 0.0023529 | 13.24%
21 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 1.28 | 1.13 | 13% |  | 0.0027434 | 13.27%
22 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 1.99 | 1.76 | 13% |  | -0.13
注：给排水管材价格不含管件价格。